AUTORITATEA RUTIERA ROMANA - A.R.R.

INSTITUTIE PUBLICĂ ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR

B-dul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1, Bucureşti Tel. 312.15.19; Fax 312 10 81

Avizat,

Director General

Ing. Sorin SUPURAN

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE DE:

LUCRARI DE REPARATII GENERALE SI DE RENOVARE

Agentia  A.R.R. GIURGIU

- noiembrie 2007 -

CUPRINS

SECŢIUNEA – FIŞA DE DATE

SECŢIUNEA – CAIETUL DE SARCINI

SECŢIUNEA – FORMULARE

SECŢIUNEA – CONTRACT DE LUCRARI

SECŢIUNEA

– FIŞA DE DATE -

1. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. Autoritatea contractantă

| Denumire: Autoritatea Rutieră Română |
| --- |
| Adresă: B-dul Dinicu Golescu nr. 38,et. 8, sector 1 |
| Localitate: Bucureşti | Cod poştal: 010873 | Ţara: România |
| Persoană de contact: Valeru Raduca În atenţia: Cristian Zalupca | Telefon: 021/318.21.00 021/318.21.05 |
| E-mail: achizitii@arr.ro | Fax: 021/312.21.14 |
| Adresa autorităţii contractante : www.arr.ro |

I. b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| ■ministere ori alte autorităţi publice centrale, inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local agenţii naţionale autorităţi locale alte instituţii guvernate de legea publică instituţie europeană / organizaţie internaţională altele (specificaţi) | ■servicii publice centrale apărare ordine publică / siguranţă naţională mediu afaceri economico-financiare sănătate construcţii şi amenajări teritoriale protecţie socială recreere, cultură şi religie educaţie  activităţi relevante energie apă poştă transport altele (specificaţi) |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da  nu ■ |

| Alte informaţii şi / sau clarificări pot fi obţinute: |
| --- |
|  | ■la adresa mai sus menţionată altele: |
| Date limită de primire a solicitărilor de clarificări: 12.11.2007 Data: 12.11.2007 / ora limită: 16.30 / adresa: B-dul Dinicu Golescu nr. 38,etaj 8, sector 1 Bucureşti / fax 021/312.21.14 Data limită de transmitere a răspunsului: 14.11.2007 |

I. c. CĂI DE ATAC

Eventualele contestaţii se pot depune:

- fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

- fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă.

| Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor de pe lângă Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice |
| --- |
| Adresă: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 |
| Localitate: Bucureşti | Cod poştal: 030084 Ţara: România |
| E-mail: | Telefon:3.10.46.41 |
| Adresa internet: www.cnsc.ro | Fax:3.10.46.42 |

I. d. Sursa de finanţare

| Venituri proprii | După caz, proiect / program finanţat din fonduri comunitare da  nu ■ |
| --- | --- |

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract: contract de lucrari |
| --- |
| II.1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare |
| (a) Lucrări | (b) Produse | (c) Servicii |
| Execuţie ■ Proiectare şi execuţie  Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă  | Cumpărare  Leasing  Închiriere  Cumpărare în rate  | Categoria serviciului 2A □ 2B □ |
| Principala locaţie a lucrării: ARR GIURGIU, str.Bucuresti, bl.2C1B, ap.3, Giurgiu Cod CPV- 45453000-7 | Principalul loc de livrare | Principalul loc de prestare _____________________ Cod CPV |
| II.1.3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică ■ Încheierea unui acord-cadru □ |
| II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică: 13 luni de la data intrarii in vigoare a contractului |
| II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru |
| II.1.6) Divizare pe loturi da □ nu ■ Ofertele se depun pe: un singur lot ■ unul sau mai multe loturi  toate loturile |
| II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate da  nu ■ |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări

Executie lucrari de reparatii generale si de renovare conform caietului de sarcini

III. Condiţii specifice contractului

III.1 Alte condiţii referitoare la contract da  nu ■ III.1.1 Contract rezervat da  nu ■ III.1.2 Altele da  nu ■

IV. PROCEDURA

| IV.1) Procedura selectată |
| --- |
| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă  Licitaţie restrânsă accelerată  Dialog competitiv  | Negociere cu anunţ de participare  Negociere fără anunţ de participare  Cerere de oferte ■ Concurs de soluţii  |

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică                                          da       nu ■

IV.3) Legislaţia aplicată

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.418/15.05.2006, Partea I;

- Legea	nr.337/2006	pentru	 aprobare O.U.G.nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de  servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.625/20.07.2006, Partea I;

- H.G.nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicata Monitorul Oficial al Romaniei nr.625/20.07.2006.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI / SAU SELECŢIE

| V.1) Situaţia personală a candidatului / ofertantului |
| --- |
| Declaraţii privind eligibilitatea Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Prezentare formular V.1. A Încadrarea în situaţia prevăzută la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din ordonanţă Solicitat ■ Nesolicitat  | Cerinţe obligatorii:Prezentare formular V.1. B Încadrarea în situaţia prevăzută la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |
| a)Persoane juridice / fizice române b) Persoane juridice/fizice straine | a)Cerinţă obligatorie: Certificat constatator emis, cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor, de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care să rezulte că: - domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii; - nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea legii nr.85/2006 privind reorganizarea sau procedura lichidării judiciare (faliment), sau că societatea se află în incapacitate de plată. Notă: Pentru a fi valabile, certificatele constatatoare vor fi prezentate în original sau în copie legalizată. b) Cerinta obligatorie: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata. |
| V.3) Situaţia economico-financiară |
| Informaţii privind situaţia economico – financiară Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: declaraţie privind cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani (minim 57.000 lei ) (Formularul V.3.c). În situaţia în care cifra medie de afaceri este mai mică decât limita prevăzută, ofertantul va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. |
| V.4) Capacitatea tehnică şi / sau profesională |
| Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat ■ Nesolicitat □ | Cerinte obligatorii: informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor ( CV) |
| Informaţii privind subcontractaţii Solicitat  Nesolicitat ■ |  |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Limba română. |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 30 zile de la data deschiderii ofertelor |
| VI.3) Garanţia de participare Solicitată ■ Nesolicitată □ | - Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru participare în cuantumul de 280 lei pentru o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la deschiderea ofertelor. - Garanţia pentru participare se exprimă în lei si va fi constituită prin scrisoare de garanţie bancară în favoarea autoritatii contractante sau ordin de plata in contul autoritatii contractante nr. RO72TREZ7015025XXX000328 deschis la Trezoreria sector 1. Scrisoarea de garanţie bancară va fi emisă de o bancă, din România, care nu se află în procedură de reorganizare sau faliment şi se va întocmi respectând strict modelul prevăzut în Secţiunea Formulare (formularul 5) |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii lucrarilor care urmează a fi executate cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Ofertantul trebuie să prezinte: un comentariu, articol cu articol, al specificatiilor tehnice conţinute în caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa lucrarilor prezentate în propunerea tehnică, cu specificatiile respective. De asemenea ofertantul trebuie sa faca referire la termenul de executie a lucrarilor, la perioada de garantie acordata de la incheierea lucrarilor si la respectarea, pe durata efectuarii lucrarilor a legislatiei privind securitatea si sanatatea in munca, apararea impotriva incendiilor si protectia mediului ( declaratie pe propria raspundere ) |
| VI.5) Modul de prezentare al propunerii financiare | Propunerea financiară se va prezenta prin completarea preţului ofertat, în lei fără TVA, pentru lucrarile prevăzute în Caietul de sarcini.Ofertantul va prezenta o anexa la formularul de oferta care trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: preturile unitare, cantitatile si preturile totale pentru fiecare tip de lucrare, precum si orice alte elemente de natura financiara sau comerciala care sunt necesare pentru evaluarea ofertei. Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă indicat în Secţiunea Formulare (Formularul 1). |
| VI.6) Modul de prezentare a ofertei | Oferta se depune/transmite la sediul autorităţii contractante, Autoritatea Rutiera Romana-ARR, Direcţia Achizitii Publice si Administrativ – Serviciul Achiziţii Publice din Bdul. Dinicu Golescu nr.38,etaj 8, sector 1, Bucureşti direct sau prin posta. Pentru ofertele depuse direct se va da numar de inregistrare si se va consemna ora primirii la registratura ARR situata la adresa mentionata mai sus, poarta G,parter, camera 38. Accesul in sediul Autoritatii Rutiere Romane – ARR se va face pe la Poarta G a palatului CFR de la adresa mai sus mentionata, prin anuntarea la numarul intern de telefon CFR 145309. Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (tehnice şi financiare), al documentelor de calificare în original, şi copie. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii va prevala originalul. Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “ORIGINAL” şi, respectiv, “COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie să fie marcate după cum urmează: Documentele de calificare, în original şi copie, în plicuri închise şi sigilate, pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea: DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL, respectiv COPIE. Propunerea tehnică, în original şi copie, în plicuri închise şi sigilate, pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE TEHNICĂ ORIGINAL, respectiv COPIE. Propunerea financiară, în original şi copie, în plicuri închise şi sigilate, pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE FINANCIARĂ ORIGINAL, respectiv COPIE. ATENTIE: In plicul marcat cu ORIGINAL trebuie sa se gaseasca numai documente originale sau copii legalizate. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autoritatii contractante şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 19.11.2007, ORA 12.00“ . Separat de plicul cu oferta, se vor depune documentele de înscriere la procedură, în original, în plic sigilat pe care se va scrie DOCUMENTE DE INSCRIERE si anume: scrisoare de inaintare ( formularul 3), formularul 4, formularul 4 bis (atunci cand reprezentantul ofertantului la procedura este altul decat cel mentionat in formularul 4) , formularul 5 sau OP, si certificatul unic de inregistrare in copie. Lipsa a mai mult de 3 ( trei ) documente privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, solicitate prin documentatia de atribuire duce la respingerea ofertei. Deasemenea, necompletarea unui document lipsa dintre cele specificate in termen de 72 de ore de la momentul solicitarii de catre autoritatea contractanta are drept consecinta respingerea ofertei ca inacceptabila. Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. |
| VI.7) Data limită de depunere a ofertelor | 19.11.2007, ora 10.00 |
| VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Retragerea ofertelor se poate face numai la solicitarea scrisă a ofertantilor, depusă la sediul autorităţii contractante până la data de 19.11.2007 ora 11.00. Modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de la pct.VI. 6) cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca in mod obligatoriu inscriptia MODIFICARI. Ofertele depuse după data limită (19.11.2007 ora 10.00) sau la altă adresă decât cea menţionată la pct.VI.6), vor fi declarate intirziate si vor fi respinse. |
| VI.9) Deschiderea ofertelor | Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 19.11.2007, ora 12.00, la sediul autorităţii contractante. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la şedinţa de deschidere a ofertelor. În acest scop, persoanele desemnate de ofertanţi vor prezenta împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul societăţii este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (Formularul 4bis din Secţiunea Formulare) – în original. Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) In mod exclusiv preţul cel mai scăzut ■

VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică □

Preţul(tariful) trebuie să fie ferm şi nu va fi modificat la încheierea contractului de achiziţie publică.

VIII. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

| VIII.1) Ajustarea preţului (tarifelor) contractului da  nu ■ | Preţul ofertat nu poate fi modificat. |
| --- | --- |
| VIII.2) Garanţia de bună execuţie a contractului da ■ nu  | Cuantumul garantiei: 5% din valoarea fara TVA a contractului; - Va fi constituita, in maxim 5 zile de la data incheierii contractului, sub forma de scrisoare de garantie bancara cu valabilitate pana la expirarea contractului. (Formularul 6). |

SECTIUNEA

- CAIETUL DE SARCINI-

CAIETUL DE SARCINI

- INTRODUCERE

Autoritatea Rutiera Romana doreste sa achizitioneze lucrari de reparatii generale si de renovare care se vor executa la sediul agentiei teritoriale ARR-Giurgiu.

COD CPV: 45453000-7

2. CERINTE ASUPRA OFERTEI :

a)  Lucrarile de reparatii generale si de renovare care urmeaza a se executa la sediul agentiei teritoriale ARR Giurgiu, str. Bucuresti, bl.2C1B, Giurgiu, jud. Giurgiu constau in:

- lucrari de zugraveli lavabile;

- lucrari de demontare si placare pereti cu faianta;

- lucrari de demontare si placare pardoseli cu gresie;

- lucrari de demontare si montare obiecte sanitare;

- lucrari de demontare si montare tamplarie ferestre TERMOPANE si usi PVC;

- lucrari de demontare si remontare grilaj metal la ferestre;

- lucrari de demontare si montare parchet;

- lucrari de confectionat si montat usa metalica intrare sediu.

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari este prezentata in anexa 1.

b)   Termenul de finalizare al lucrarilor este de 21 zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor de catre executant;

c)   Perioada de garantie acordata: 12 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

d) Pe parcursul executarii lucrarilor prestatorul va respecta cu strictete prevederile urmatoarelor acte legislative :

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi H.G.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 265/2006.

ANEXA 1

Executant,      A.R.R. Bucuresti

Obiectiv 01      REPARATII GENERALE SI RENOVARI                                                         Deviz

Obiect 02        A.R.R. GIURGIU

Categorie 01   REPARATII GENERALE SI RENOVARI                                                 analitic

Pozitie  Cod resurse          U/M              Cantitate                            Pret materiale             Val. materiale

Corectii                                                                                               Pret manopera            Val. manopera

Denumire resursa                                                                                       Pret utilaj                    Val. utilaj

Observatii                                                                                             Pret transport             Val. transport

Liste anexe                                                                                                                                        TOTALA

Greutate/UM           Greutate totala

0                  1                        2                               3                                       4                                    5

1                RPCT19C1                   MP                             57,710

DESFACEREA PARDOSELILOR CALDE-PARCHET DIN STEJAR SAU FAG

2                 RPCT29A1                  MP                           26,290

DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA, GRESIE CERAMICA

3                  RPSXC09                     BUC                        1,000

DEMONTARE VAS WC BIDEU PISOAR FAIANTA PORTELAN SAU FONTA INCLUSIV

REZERVOR TEAVA SPALARE

4                 RPSXC07                         BUC                         1,000

DEMONTARE LAVOAR CHIUVETA SPALATOR PENTRU DESFIINTARE

INCLUSIV BUSONARE CONDUCTE ALIMENTARE

5                 RPSXC13B                             BUC                   4,000

DEMONTARE OBIECTE SANITARE OGLINDA ETAJERA PORTPROSOP

PAHAR HIRTIE SAPUNIERA CUIER RUFARIE

6                  SC13A1                       BUC                                   1,000

VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON INTERIOR

7                   2442757                        BUC                              1,010

VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C.1S 2066

8                    SC16A2                   BUC                              1,000

REZERVOR PT. SPALARE VAS WC DIN MASE PLASTICE, MONT.

LA INALTIME CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA

9                      SC25A1                   BUC                               1,00

ETAJERA DIN  PORTELAN SANITAR TIP

10                       2451485                      BUC                               1,010

ETAJERA PORTELAN TIP E2 30 ALB C1 NI716

11                           SC28B1                                 BUC                         1,000

SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR TIP SA2-15 APARENTA SIMPLA

12                            SC26A1                        BUC                              1,000

OGLINDA SEMICRISTAL MARGINI SLEFUITE CU DIMENS

400X500MM

13                             SC07A1                      BUC                             1,000

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID DE CARAMIDA

14                          2440474                         BUC                                    1,010

LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALBC 1 82540

15                       4203519                            BUC                                   2,000

CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL 1 S3343

16                               SD06A1                  BUC                                     1,000

BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PENTRU LAVOAR AVIND ½ TOLI

17                                      4201575                      BUC                          1,000

BATERIE STATIVA SPALATOR COD 4381100

18                                        CG02E1                     MP                       45,640

PARDOSELI  DIN PARCHET < 10MP LIPIT CU ARACET, PANOURI MOZAIC DIN STEJAR

19                                        CG05B1                   ML                       60,00

PLINTA PVC MONTATA ORIZONTAL PERETI

20                                           6718362                  ML                           61,

PROFILE PVC PLASTIFIAT BACHETA PT. PLINTA MD1 80X2MM

21                                       RPCK40A1              MP                             20,060

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA UNA CULOARE

SI FORMA IN SUPRAFATA <60CMP/BUC

22                                          2422197                   MP                          20,662

PLACI GRESIE GLAZURATE NETEDE ALB S 50X50X6 C1 LIPIT

23                                               RPCK42A1        ML                           24 ,00

PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX 15 CM INALTIME

LA PERETI

24                                              2435091                 ML                           24,480

ELEM. RAC. GRESIE  NEGLAZURATE NET. ALBE S 150X150X8 C1

S 5939

25                                   RPCJ36A1                       MP                           292,970

GLET DE IPSOS PE TENC INTER. DRISC. DE 3MM GROSIME EXECUTAT

CU PASTA DE IPSOS LA  PERETI SI STILPI

26                                  CN05A                                 MP                        292,970

VOPSITORII OBISNUITE INTERIOARE SI EXTERIOARE CU VOPSEA PE BAZA

DE POLIACETAT DE VINIL IN SOLUTIE APOASA APLICATE PE TENCUIELI

DRISCUITE ( IPSOS(

27                             6104353                                     KG                       117,188

VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

28                           RPCM14A1                                 MP                       18,390

PLACAJE IN SUPRAFETE PLANE DIN PLACI CERAMICE

GLAZ. CESAROM 40X40 APLIC UNA SAU MAI MULTE

CULORI( ADEZIV CM9CHIT)

29                           2404470                                             MP                    19,309

PLACI CESAROM GLAZUR. SIMPLE ALB2 50X50X5 1 S7813

30                        RPCT33A1                                         MP                      19,070

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN

31                          CK25A#                                             MP                     12,280

USI PROFILURI MASE PLASTICE 1 CANAT  SUPRAF.TOC<=7 MP

INCL.ARMATURI SI ACCESORII MONTATE IN ZID DE ORICE FEL

LA CTII. CU H<=35M( MAT MARUNT :DIBLURI SPUMA MONTAJ)

32                            6720288                                                MP                      12,280

USI DIN PROFILE PVC TIP SCHNICKS IN 1 CANAT

33                    CK14A1                                                       MP                   2,000

USI METALICE DE ORICE FEL  INCLUSIV   ACCESORIILE INTR-UN CANAT

CU SUPRAFATA< 5MP

34                        6306664                                                KG                       150,00

USA MET. PROFIL LAMINATE CAT.GR.16ANTISC.SIMPLE 310 KG

35                   TRA01A05P                                            TONA                   6,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST=5KM

36                   CK23A#                                                       MP                   6,790

0,00

FERESTRE DIN MASE PLASTICE  CU UNUL SAU MAI MULTE CANATURI SUPR.

TOC<=35M ( MATERIAL MARUNT : DIBLURI, SPUMA MONTAJ )

37                   6720346                                                                 MP         6,790

FERESTRE DIN PROFILE PVC TIP SCHNICKS IN 2 CANATE

38                    RPCP02A1                                                            KG          80,000

GRATII LA FERESTRE DIN OTEL LAMINAT EXEC. SIMPLE

39                        RPCP02A1                                                          KG              80,00

TOTAL MATERIALE

TOTAL MANOPERA

TOTAL UTILAJ

TOTAL TRANSPORT

TOTAL A

OFERTANT

| Executant : | ARR Bucuresti |
| --- | --- |
| Obiectiv : 01 | Reparatii Generale si Renovari |
| Obiect: 02 | ARR GIURGIU |
| Categorie : 01 | Reparatii Generale si Renovari |
| Recapitulatie |
| Gr=9,541 to | Coef. | Material | Manopera | Utilaj | Total |
|  |  | A | B | C | D |
| 1) Total A - Cheltuieli directe |  |  | 0 |
| a. Tr. Aproviz A* | 0% | - |  |  | 0 |
| b. Tr. Auto |  | - |  |  | 0 |
| c. Tr. Gara - sant Gr* | 0 | - |  |  | 0 |
| d. Retrib. Maistri B* | 0,000% |  | 0 |  | 0 |
| e. Impozit (B +d ) * | 0,000% |  | 0 |  | 0 |
| f.C.A.S. (B+d+e)* | 19,500% |  |  |  | 0 |
| g. CASS(B+d+e)* | 6,000% |  |  |  | 0 |
| h. Aj. somaj(B+d+e)* | 2,000% |  |  |  | 0 |
| i. Fd. risc(B+d+e)* | 1,074% |  |  |  | 0 |
| j. Fd. Invat (B+d+e)* | 0,850% |  |  |  | 0 |
| 2) Total B -cheltuieli directe |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k. chelt. Indirecte TB* | 11,000% |  |  |  | 0 |
| l.Profit ( TB*+K)* | 8,000% |  |  |  | 0 |
| m.O.S. (TB+k+l)* | 0,000% |  |  |  | 0 |
| 3) Total cheltuieli |  |  |  |  | 0 |
| TVA | 19,000% |  |  |  | 0 |
| TOTAL DEVIZ ANALITIC |  |  |  |  | 0 |
| Ofertant, |

SECTIUNEA

- FORMULARE -

Formular V.1. A.

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________________,                                                                                      (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

Formular nr.V.1. B

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. (se inserează numele operatorului economic - persoană juridică), în calitate de ofertant /candidat/ concurent la procedura de ......................... (se menţionează procedura) pentru achiziţia de ........................................................................... (se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (se inserează data), organizată de ................................................ (se inserează numele autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată.................;

c1)  in ultimii 2 ani mi-am indeplinit in mod corespunzator obligatiile contractuale;

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnătura autorizată )

FORMULARUL V.3.c

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _______________________________

(numărul, data si locul de înmatriculare / înregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____________________

__________________________________________________________________

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare / înregistrare)

8. Principala piaţa a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani

_________________________________________________

Anul		             Cifra de afaceri anuală

la 31 decembrie

(lei)

_________________________________________________

1.    2004

_________________________________________________

2.    2005

_________________________________________________

3.    2006

_________________________________________________

Media anilor:

_________________________________________________

Operator economic,

____________________

(semnătura autorizată)

Formularul 1

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ______________________________, ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi

(denumirea/numele ofertantului)

cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm _________________

(denumirea lucrării)

pentru suma de ________________________ (moneda ofertei)

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________ .

(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat în _________________________

(perioada în litere şi în cifre)

luni calendaristice.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de

___________________________ zile, respectiv până la data de ____________________

(durata în litere şi în cifre)                                                                                                (ziua/luna/anul)

şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreuna cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

_

|_| depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

_

|_|  nu depunem oferta alternativă.

(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnătura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumirea/numele operator economic)

Formularul 5

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către ___________________________________________

(denumirea autoritaţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

noi ____________________, având sediul înregistrat la ______________________,

(denumirea băncii)                                                                                             (adresa băncii)

ne obligăm faţă de _____________________________________ să plătim suma de

(denumirea autorităţii contractante)

__________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă

(în litere şi în cifre)

obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) ofertantul _____________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate

(denumirea/numele)

a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________.

Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)

FORMULARUL  6

BANCA                                                              .................................

(denumire, sediu, telefon, fax)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

DE BUNĂ EXECUŢIE

Către: ……………………………………………………….(denumirea autorităţii contractante)

……………………………………………………… (adresa autorităţii contractante)

Cu privire la contractul de achiziţie ……………………………………………… (denumire contract)  încheiat între ………………………………………………………, în calitate de contractant, şi ……………………………………………………… , în calitate de achizitor, ne obligăm, prin prezenta, să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de ………………………………… reprezentând … % din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta, la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, aşa cum sunt  acestea prevăzute în contractul de achiziţie mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de …………… .

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca …………………………………… în ziua …… luna …… anul ……

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila

FORMULARUL 4

OPERATOR ECONOMIC

______________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ……………………………………………… (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica …………………………..(se mentioneaza procedura), avand ca obiect ……………………………………….(denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de …………………………(zi/luna/an), organizata de …………………………………….(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

□ in nume propriu;

□ ca asociat in cadrul asociatiei …………………………………………………………;

□ ca subcontractant al ………………………….;

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca:

□ nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

□ sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor intervene modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ……………………………………………………………… (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect ethnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

……………………………..

(semnatura autorizata)

FORMULAR  4 bis

Împuternicire

Subscrisa ………………………………………………………………, cu sediul în …………………………………………………………………………………………………..., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin ………………………………………………, în calitate de ………………………………………………, împuternicim prin prezenta pe ………………………………………………, domiciliat în ……………………………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având funcţia de ……………………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. ……………………, organizată de Autoritatea Rutiera Romana-ARR in calitate de autoritate contractanta în scopul atribuirii contractului de …………………….………………………

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data	Denumirea mandantului

……………	S.C ……………………………………….

reprezentată legal prin

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

SECTIUNEA

– CONTRACT DE LUCRARI-

Contract de lucrări

nr.______________data_______________

Preambul

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de lucrari, între

AUTORITATEA RUTIERA ROMANA-ARR. cu sediul. in Bucuresti, bd. Dinicu Golescu, nr.38, etaj 8, sector 1,   telefon/fax  3.18.21.00/3.12.21.14, cod fiscal 12059648, cont trezorerie RO72TREZ7015025XXX000328 deschis la trezoreria sector 1,   reprezentată prin Director General- ing. Sorin SUPURAN  si Director Economic - ec. Petruta MANOLE.

în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  ...............................................  adresa sediu ………………… ........................................................................ telefon/fax .......................................... număr de înmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie) .............................................................................................................. reprezentat prin ................................................................................................   (denumirea conducătorului) funcţia...............................................

în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;

      - achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea;

      - forta majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

      - zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4.  Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obliga să execute, să finalizeze şi să întreţină lucrari de reparatii generale si de renovare, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ................... mii lei, pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrari de reparatii generale si de renovare.

5.  Preţul contractului

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de ......................................mii lei, la care se adaugă TVA ................... mii lei.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este de13 luni, începând de la data de …….

6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  ..

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului, la data de  ...

8. Documentele contractului

8.1  - Documentele contractului sunt:

- caietul de sarcini;

- oferta financiara

9. Obligaţiile principale ale executantului

9.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele,          instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi          pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. Pe parcursul executiei lucrarilor de reparatii generale si de renovare sediu ARR Giurgiu executantul va respecta cu strictete prevederile urmatoarelor acte normative :

- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi H.G.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 265/2006.

9.2 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.                                                   (2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

9.3 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

9.5 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

              - de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

              - de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

9.6 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

9.7 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

9.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

9.9 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de .... (se precizează numărul de ani)  de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

9.10  -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente;

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligaţiile achizitorului

10.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

10.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

            - căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

            - racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

10.3 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.

10.4 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi din preţul contractului.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1 % pe zi din plata neefectuată

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din valoarea fara TVA,  sub forma de scrisoare de garantie bancara pe perioada valabilitatii contractului şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

12.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

12.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

13. Începerea şi execuţia lucrărilor

13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a execuţiei)

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.

Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 10.1, alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

14.1 - În cazul în care:

              - volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

              - condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

                - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 22.1, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 15.2; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor

15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

16.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală.

16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

16.3 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 15.2, alin.(1), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalităţi de plată

17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul 15 zile de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

17.3 – Achizitorul nu are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege

17.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

17.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

18. Ajustarea  preţului contractului

18.1 - Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18.2 - Preţul contractului nu se actualizează utilizând formula de ajustare convenit

19. Asigurări

19.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

19.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

20. Amendamente

20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

(1) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

21. Cesiunea

21.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

21.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

22. Forţa majoră

22.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.

22.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

22.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

22.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

22.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluţionarea litigiilor

23.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

23.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze,  de către instanţele judecatoreşti din România.

24. Limba care guvernează contractul

24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicari

25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

( se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor							        Contractant

.............................						    	    ..............................

(semnatura autorizată)						(semnatura autorizată)

LS									   LS

Viza Juridica

Jr. Andreea DAVID