MINISTERUL TRANSPORTURILOR,

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R.

Direcţia Achizitii Publice, Administrativ

B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucuresti,   Tel/ Fax. 021 / 318.21.00; 021 / 318.21.05

i-net: www.arr.ro,  e-mail: arutiera@arr.ro

Avizat,

Director General

Ing. Sorin SUPURAN

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE DE:

SERVICII DE MENTENANTA PENTRU

APARATE DE AER CONDITIONAT

- IUNIE  2008 -

Semnat spre neschimbare

CUPRINS

SECTIUNEA – FISA DE DATE

SECTIUNEA – CAIETUL DE SARCINI

SECTIUNEA – FORMULARE

SECTIUNEA – CONTRACT DE SERVICII

SECTIUNEA

– FISA DE DATE -

I. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

| Denumire: Autoritatea Rutiera Romana - ARR |
| --- |
| Adresă: B-dul. Dinicu Golescu nr.38, sector 1 |
| Localitate: Bucureşti | Cod poştal: 010873 | Ţara: România |
| Persoană de contact: Valeru RĂDUCĂ | Telefon: 318.21.00 / 318.21.02 (Serviciul Achiziţii Publice) |
| În atenţia: Cristian ZALUPCA | Telefon: 318.21.00 |
| E-mail: achizitii@arr.ro | Fax: 312.21.14 |
| Adresa autorităţii contractante: www.arr.ro |

I. b. PRINCIPALA ACTIVITATE / ACTIVITĂŢI ALE AUTORITĂŢII CONTRACTANTE

| ( ministere ori alte autorităţi publice centrale, inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte instituţii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ altele(specificaţi) | ( servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ afaceri economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajări teritoriale □ protecţie socială □ recreere, cultură şi religie □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele(specificaţi) |
| --- | --- |
| Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □ NU ( |

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |
| --- |
|  | ( la adresa mai sus menţionată □ altele |
| Date limită de primire a solicitărilor de clarificări:(Formularul 7) Data: 09.06.2008; ora limită: 1630; adresa: Bdul. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucureşti; fax 3.12.21.14; E-mail: achizitii@arr.ro. Data limită de transmitere a răspunsului: 13.06.2008 |

I. c. CĂI DE ATAC

Eventualele contestaţii se pot depune:

- fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi la Autoritatea Rutiera Romana - ARR (copie);

- fie la instanţa competentă.

| Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor de pe lângă Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice |
| --- |
| Adresă: Str. Stavropoleus nr.6, sector 3 |
| Localitate: Bucureşti | Cod poştal: 030084 Ţara: România |
| E-mail: office@cnsc.ro | Telefon:310.46.41 |
| Adresa internet: www.cnsc.ro | Fax:310.46.42 |

I. d. Sursa de finanţare

| Venituri proprii | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare da □ NU ( |
| --- | --- |

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract: Servicii de mentenanta pentru aparate de aer conditionat |
| --- |
| II.1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare |
| (a) Lucrări | (b) Produse | (c) Servicii |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ | Categoria serviciului 2A ( nr.1 2B □ |
| Principala locaţie a lucrării: _________________________ Cod CPV:_________________ | Principalul loc de livrare: --------------------------------------------- Cod CPV: ---------------------------------- | Principalul loc de prestare: Conform Anexei 1 din caietul de sarcini Cod CPV: 50730000-1 |
| II.1.3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică ( Încheierea unui acord-cadru □ |
| II.1.4) Durata contractului ce urmeaza a fi incheiat: de la data semnarii contractului pana la 31.12.2009 |
| II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru |
| II.1.6) Divizare pe loturi DA □ NU ( Ofertele se depun pe: un singur lot □ unul sau mai multe loturi □ toate loturile □ |
| II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate da □ NU ( |

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantitati

Serviciile de mentenanta pentru aparate de aer conditionat vor fi prestate in conformitate cu specificatiile caietului de sarcini

III. Condiţii specifice contractului

III.1 Alte condiţii referitoare la contract da □ NU ( III.1.1 Contract rezervat da □ NU ( III.1.2 Altele da □ NU (

IV. PROCEDURA

| IV.1) Procedura selectată |
| --- |
| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte ( Concurs de soluţii □ |

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică                                          da □      NU (

IV.3) Legislaţia aplicată

1. Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34 din 19.04.2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15.05.2006, cu modificările şi completările ulterioare; 2. HG 925 /2006, cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea normelor de aplicarea prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625/20 iulie 2006; 3. Legea 337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625/20 iulie 2006.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la procedura de atribuire. Operator economic - oricare prestator de servicii- persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata serviciilor;

a) mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. - in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare ofertantul are obligatia de a legaliza asocierea pana la data semnarii cotractului de achizitie publica; b) in cadrul procedurii de licitatie deschisa, ofertantul nu are dreptul; - sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici; - sa depuna oferta individuala si o alta oferta comuna; - sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.

Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta. Prin intreprindere afiliata se intelege orice subiect de drept: - asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau - care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept sau - care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.

| V.1) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului |
| --- |
| Declaraţii privind eligibilitatea Solicitat ( Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Prezentare Formular V.1.A. Încadrarea în situaţia prevăzută la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 din ordonanţă Solicitat ( Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Prezentare Formular V.1.B. |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale |
| Persoane juridice/fizice române | Cerinţă obligatorie: Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (copie legalizata ). |
| Persoane juridice/fizice străine | Cerinţă obligatorie: documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident. (traduse în limba română şi legalizate). Persoana juridică străină beneficiază în România de acelaşi regim privind participarea de care beneficiază şi furnizorul român în ţara în care furnizorul străin este rezident. |
| V.3) Situaţia economica si financiară |
| Informaţii privind situaţia economico – financiară Solicitat □ Nesolicitat ( |  |
| V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |
| Informaţii privind subcontractanţii Solicitat ( Nesolicitat □ | Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi (Formularul V.4.h). In situatia in care ofertantul nu are subcontractanti acest lucru va fi specificat in formularul mentionat mai sus. |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Limba română |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | 60 zile de la data deschiderii ofertelor |
| VI.3) Garanţia de participare Solicitată □ Nesolicitată ( |  |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice | - Ofertantul are obligaţia de a prezenta propunerea tehnică astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu cerintele prevăzute în Caietul de sarcini, astfel propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol, al tuturor cerintelor conţinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective. - Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Nerespectarea oricărei cerinte din Caietul de sarcini atrage de la sine respingerea ofertei. |
| VI.5) Modul de prezentare al propunerii financiare | Elementul principal al propunerii financiare este Formularul de ofertă (Formularul 1). Ofertantul va prezenta formularul de oferta care trebuie sa contina pretul total rezultat prin insumarea preturilor unitare aferente operatiilor specificate la pct. 2.1. din caietul de sarcini , precum si orice alte elemente de natura financiara sau comerciala care sunt necesare pentru evaluarea ofertei. Deasemenea oferta financiara va cuprinde o lista cu preturile unitare pentru fiecare operatie specificata la pct. 2.1 din caietul de sarcini si o lista cu preturile principalelor repere specificate la pct.2.2. din caietul de sarcini.( Formularul 2 ) Preturile reperelor specificate la pct. 2.2 din caietul de sarcini nu vor face obiectul evaluarii in vederea atribuirii contractului. Preturile ce vor fi comparate in vederea atribuirii contractului vor fi preturile totale rezultate prin insumarea preturilor unitare aferente operatiilor specificate la pct. 2.1. din caietul de sarcini . Plata serviciilor se va efectua prin ordin de plată în termen de 15 zile de la înregistrarea facturii fiscale la Registratura Autoritatii Rutiere Romane-ARR, numai în conturi deschise la trezorerie. - Preţurile unitare din ofertă, atat pentru fiecare operatie specificata la pct. 2.1 cat si pentru reperele specificate la pct.2.2 din caietul de sarcini, sunt ferme şi vor fi exprimate în lei. |
| VI.6) Modul de prezentare a ofertei | Oferta se depune la sediul autorităţii contractante, Autoritatea Rutiera Romana-ARR, din Bdul. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucureşti, direct sau prin posta. Pentru toate ofertele se va da numar de inregistrare si se va consemna ora primirii la Registratura ARR situata la adresa de mai sus, poarta G camera 38. Accesul in sediul Autoritatii Rutiere Romane – ARR se va face pe la Poarta G a palatului CFR de la adresa mai sus mentionata, prin anuntarea la numarul intern de telefon CFR 145309. Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (tehnice şi financiare, documente de calificare) în original, şi copie. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii va prevala originalul. Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagină de reprezentantul autorizati să angajeze ofertantul în contract. Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu “ORIGINAL” şi, respectiv, “COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent. ATENTIE: In plicul marcat cu „ORIGINAL” trebuie sa se regaseasca numai documente originale sau copii legalizate. Plicurile interioare trebuie să fie marcate după cum urmează: - Documentele de calificare, în original şi copie, în plicuri închise şi sigilate, pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea: DOCUMENTE DE CALIFICARE ORIGINAL, respectiv COPIE. - Propunerea tehnică, în original şi copie, în plicuri închise şi sigilate, pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE TEHNICĂ ORIGINAL, respectiv COPIE. - Propunerea financiară, în original şi copie, în plicuri închise şi sigilate, pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE FINANCIARĂ ORIGINAL, respectiv COPIE. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autoritatii contractante şi cu inscripţia “OFERTĂ PENTRU PROCEDURA DE CERERE DE OFERTE DIN DATA DE 19.06.2008 ORA 1200 – ACHIZIŢIE DE SERVICII DE MENTENANTA PENTRU APARATE DE AER CONDITIONAT - A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 19.06.2008, ora 1200“. Separat de plicul cu oferta, se vor depune documentele de înscriere la procedură, în original, în plic nesigilat (pe care se va scrie DOCUMENTE DE INSCRIERE): - Scrisoarea de înaintare (Formularul 3) - Formularul 4 si Formularul 4 bis. - Lipsa a mai mult de 3(trei) documente privind situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională solicitate prin documentaţia de atribuire duce la respingerea ofertei. De asemenea, necompletarea unui document lipsă dintre cele specificate în termen de maxim 72 ore de la momentul solicitării are drept consecinţă respingerea ofertei ca inacceptabila. - Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. |
| VI.7) Data limită de depunere a ofertelor | 19.06.2008, ora 1000. |
| VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | - Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens; - Modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de la pct.VI.6) cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu inscripţia "MODIFICĂRI". Ofertele depuse după data limită 19.06.2008, ora 1100. sau la altă adresă decât cea menţionată la pct.VI.6), vor fi declarate intarziate si vor fi respinse. |
| VI.9) Deschiderea ofertelor | 1. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 19.06.2008, ora 1200, la sediul autorităţii contractante din Bdul. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucureşti, Palat CFR, aripa Dinicu Golescu, et.8. a) autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele în locul şi la data indicată în documentaţia de atribuire; b) orice reprezentant al ofertantului are dreptul de a participa la şedinţa de deschidere, dacă prezintă, în acest sens, o împuternicire scrisă semnată de persoanele competente (Formularul 4 bis); 2) În cadrul şedinţei de deschidere, nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează într-una din următoarele situaţii: - au fost depuse după data si ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare; - nu sunt însoţite de garanţia de participare astfel cum a fost solicitată în documentaţia de atribuire. a) şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţii operatorilor economici, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte. b) comisia de evaluare are obligaţia de a transmite un exemplar al procesul-verbal de deschidere tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) exclusiv pretul cel mai scazut ( Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este - exclusiv preţul cel mai scăzut

VII.2) cea mai avantajoasa oferta economica □

VIII. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

| VIII.1) Ajustarea preţului contractului DA □ NU ( | Pretul ofertat nu poate fi modificat |
| --- | --- |
| VIII.2) Garanţia de bună execuţie a contractului DA □ NU ( |  |

SECTIUNEA

- CAIETUL DE SARCINI -

CAIETUL DE SARCINI

1. INTRODUCERE

Se doreşte achiziţionarea de „Servicii de mentenanţă aparate aer condiţionat” pentru  funcţionarea la parametrii optimi a instalaţiilor de aer condiţionat din dotarea Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.(Anexa 1). Cod CPV: 45331220-4

2. CERINTE ASUPRA OFERTEI

2.1. Ofertantii trebuie sa  aiba capacitatea tehnica de a executa urmatoarele operatii principale:

| Nr. crt. | Denumirea operaţiei |
| --- | --- |
| 1. | Curăţarea filtrelor la unităţile interioare |
| 2. | Verificarea stării de funcţionare a grupului compresor – condensator |
| 3. | Verificarea vaporizatorului şi ventilatoarelor |
| 4. | Reglarea instalaţiilor de aer condiţionat |
| 5. | Curăţarea cu mijloace specifice şi aspirarea unităţii interioare la interiorul şi la exteriorul ei |
| 6. | Curăţarea unităţii exterioare |
| 7. | Verificarea şi gresarea unităţii interioare şi a celei exterioare |
| 8. | Verificarea şi repararea izolaţiei termice la traseele exterioare ale circuitului frigorific şi etanşeitatea golului de trecere a conductelor prin elementele constructive ale imobilului |
| 9. | Verificarea sistemului de baleiaj a lamelelor de direcţionare a aerului (flapsurile) la unitatea interioară |
| 10. | Înlocuirea agentului frigorific sau completarea acestuia |
| 11. | Demontare – montare in vederea schimbarii locatiei initiale |

2.2. Ofertanţii trebuie să aiba capacitatea de a asigura urmatoarele repere principale:

| Nr. crt. | Denumire reper |
| --- | --- |
| 1. | Conducta de evacuare a apei(ml) |
| 2. | Conducta de admisie a aerului(ml) |
| 3. | Conducta agentului frigorific (ml) |
| 4. | Agent frigorific ecologic (kg) |
| 5. | Motor electric |
| 6. | Placa electronica |
| 7. | Elemente de cuplare |
| 8. | Telecomanda |
| 9. | Schimbator de caldura-unitate interioara |
| 10. | Schimbator de caldura-unitate exterioara |
| 11. | Condensator |
| 12. | Compresor pentru aparat aer conditionat 9000 BTU |
| 13. | Compresor pentru aparat aer conditionat 12000 BTU |
| 14 | Compresor pentru aparat aer conditionat 16000 BTU |

2.3. Listele solicitate la pct.2.1. si pct.2.2. vor deveni documente contractuale, pana la data de 31.12.2009 prestatorul obligandu-se sa nu factureze sume mai mari decat cele prezentate in listele de preturi    aferente operatiilor si  reperelor.

2.4   Intervenţiile vor fi efectuate în termen de maxim  48 ore de la primirea solicitarii de la  achizitor,  în perioada luni – joi între orele  08.30 – 16.00 şi vineri între orele 08.30 – 13.00.

2.5   La constatarea componentelor defecte, reprezentanţii prestatorului vor identifica  cauzele care au    dus la defectiunea respectivă şi le vor înlătura.

2.6   Piesele defecte vor fi înlocuite cu unele noi, la parametrii cel puţin egali.

2.7  Garanţia pieselor sau materialelor folosite va fi in conformitate cu specificatiile producatorului, iar garanţia pentru manoperă va fi de 90 zile de la data efectuării reparaţiei.

2.8  Ofertantii au obligativitatea de a face dovada capacitatii de asigurare a mentenantei aparatelor de aer conditionat prin prezentarea listei cu atelierele proprii sau reselerii autorizati, astfel incat sa fie acoperite toate  resedintele de judet specificate in anexa 1.

2.9  Oferta tehnica va cuprinde o descriere punct cu punct a cerintelor mentionate la punctele 2.1-2.8.

Anexa 1

TABEL  APARATE  AER  CONDITIONAT

- AGENTII ARR -

| Nr. crt. | AGENŢIA A. R. R. | Buc. | Marca aparat | Garantie | BTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agentia ARR Alba B-dul Incoronarii, nr.34 bis, Alba Iulia, jud.Alba | - | - | - | - |
| 2 | Agentia ARR Arad Str. Prunului, nr. 66, Arad, jud. Arad | 2 2 2 | Yuetu Henson York | - - - | 12.000 12.000 12.000 |
| 3 | Agentia ARR Arges Bd. Republicii nr. 5, Pitesti, Jud.Arges | 2 | York | - | 12.000 |
| 4 | Agentia ARR Bacau Str.Stefan cel Mare, nr.27, sc.B, ap.3, Bacau | 2 | York | - | 12.000 |
| 5 | Agentia ARR Bihor Str. Ovidiu Densusisanu, nr. 6, Oradea, jud.Bihor | 1 | Fujitsu | 23.07.2010 | 12.000 |
| 6 | Agentia ARR Bistrita - Nasaud Str. Independentei, nr.2, bl.2, sc.A, ap.2, Bistrita | - | - | - | - |
| 7 | Agentia ARR Botosani Str. Calea Nationala, nr.56, bl.U1A, sc.D, ap.4, Botosani, jud.Botosani | - | - | - | - |
| 8 | Agentia ARR Brasov Str. Mihail Kogalniceanu, nr.11, bl.C1, et.4,Brasov, jud. Brasov | 1 | Henson | - | 12.000 |
| 9 | Agentia ARR Braila B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr.3, Braila, jud.Braila | 2 | Fujitsu | 23.07.2010 | 12.000 |
| 10 | Agentia ARR Buzau Str. Transilvaniei, nr. 163, et.4, Buzau, jud.Buzau | 1 | Tojo | - | 12.000 |
| 11 | Agentia ARR Caras - Severin Str.Romanilor, nr.15, Resita, jud. Caras Severin | - | - | - | - |
| 12 | Agentia ARR Calarasi Str. Prelungirea Dobrogei, nr. 1, Calarasi, jud. Calarasi | 3 | Tojo | - | 12.000 |
| 13 | Agentia ARR Cluj Str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 63, etaj 2, Cluj Napoca, jud. Cluj | 1 5 | Fujitsu Henson | 23.07.2010 - | 12.000 12.000 |
| 14 | Agentia ARR Constanta B-dul I.C. Bratianu, nr. 127, Constanta, jud. Constanta | - | - | - | - |
| 15 | Agentia ARR Covasna Str. Lacramioarei, nr. 13, bl. 1640, sc. D, ap.1, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna | 2 | York | - | 12.000 |
| 16 | Agentia ARR Dambovita Str. Independentei, nr. 2-4,Targoviste, jud.Dambovita | - | - | - | - |
| 17 | Agentia ARR Dolj Str. Imparatul Traian, nr. 27, Craiova, jud. Dolj | 2 2 3 | Fujitsu Tojo Henson | 23.07.2010 - - | 12.000 12.000 12.000 |
| 18 | Agentia ARR Galati Str. Brailei, nr. 88, bl.BR5B, etaj 1, Galati, jud. Galati | 3 | Fujitsu | 23.07.2010 | 12.000 |
| 19 | Agentia ARR Giurgiu Str. Bucuresti, bl. 2C1B, ap. 3, Giurgiu, jud. Giurgiu | 2 | York | - | 12.000 |
| 20 | Agentia ARR Gorj Str. Termocentralei, nr. 1 B, Targu Jiu, jud. Gorj | 3 | Fujitsu |  |  |
| 21 | Agentia ARR Harghita Str. Pictor Naghy Imre, nr.45A, Miercurea Ciuc , jud. Harghita | - | - | - |  |
| 22 | Agentia ARR Hunedoara Aleea Independentei, nr. 4 Deva, jud. Hunedoara | 3 | Fujitsu | 23.07.2010 | 12.000 |
| 23 | Agentia ARR Ialomita Str. Viilor, nr. 90-92, Slobozia jud. Ialomita | 2 4 | Fujitsu Tojo | 23.07.2010 - | 12.000 12.000 |
| 24 | Agentia ARR Iasi Str. Canta, nr. 52, bl. 530, sc. B, ap. 3, Iasi, jud. Iasi | 2 | York | - | 12.000 |
| 25 | Agentia ARR Ilfov Str. 23 August, nr. 10, Comuna Otopeni, jud. Ilfov | 1 1 | Henson Tojo | - - | 12.000 12.000 |
| 26 | Agentia ARR Maramures B-dul Bucuresti, nr. 63, Baia Mare, jud. Maramures | - | - | - | - |
| 27 | Agentia ARR Mehedinti Str. Tudor Vladimirescu, nr. 100-108 , Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti | - | - | - | - |
| 28 | Agentia ARR Mures Str. Budiului, nr.93-95, Tg. Mures, jud. Mures | 2 | York | - | 12.000 |
| 29 | Agentia ARR Neamt Str. G-ral Nicolae Dascalescu, nr. 321, Piatra Neamt, jud. Neamt | 1 | Fujitsu | 23.07.2010 | 12.000 |
| 30 | Agentia ARR Olt Str. Toamnei, nr. 5 bl. 3, sc. A ap. 2 Slatina, jud. Olt | 2 | York | - | 12.000 |
| 31 | Agentia ARR Prahova Str. Andrei Muresanu, nr. 58, Ploiesti, jud. Prahova | 7 | Tojo | - | 12.000 |
| 32 | Agentia ARR Satu Mare Str. Inaului, nr. 31,Satu Mare, jud. Satu Mare | - | - | - | - |
| 33 | Agentia ARR Salaj Str. Piata Unirii, nr. 5, bl. A, ap.5, Zalau, jud. Salaj | - | - | - | - |
| 34 | Agentia ARR Sibiu Str. Cojocarilor, nr. 2, Sibiu, jud. Sibiu | - | - | - | - |
| 35 | Agentia ARR Suceava Str. Mitropoliei, nr.5bis, etaj 2, Suceava, jud. Suceava | 1 3 | Henson Fujitsu | - 23.07.2010 | 12.000 12.000 |
| 36 | Agentia ARR Teleorman Sos. Turnu Magurele, nr. 3, Alexandria, jud.Teleorman | 1 | Fujitsu | 23.07.2010 | 12.000 |
| 37 | Agentia ARR Timis Str. George Cosbuc, nr. 5, Timisoara, jud. Timis | 3 | Henson | - | 12.000 |
| 38 | Agentia ARR Tulcea Str. Isaccei, nr. 73, Tulcea jud. Tulcea | 3 1 | Tojo Dinamic | - - | 12.000 12.000 |
| 39 | Agentia ARR Vaslui Str. Calugareni, nr. 144, Vaslui, jud. Vaslui | 1 | Fujitsu | 23.07.2010 | 12.000 |
| 40 | Agentia ARR Valcea Str. Dacia nr. 8, Rm. Valcea, jud. Valcea Str. Profesor Sergiu Purice nr.2, Rm. Valcea | 2 2 | Jojo York | - - | 12.000 12.000 |
| 41 | Agentia ARR Vrancea Str. Bicaz, nr.26, Focsani, jud. Vrancea | 1 2 | Fujitsu Henson | 23.07.2010 - | 12.000 12.000 |
| 42 | Agentia ARR Bucuresti Bd. Iuliu Maniu , nr. Nr. 8A sector 6, Bucuresti | 4 1 1 | Hanson Sampo LG | - - - | 12.000 12.000 12.000 |
| 43 | Arhiva Bucuresti Str. Dornei nr.102, Sector 1, Bucuresti | 4 1 | York LG | - - | 12.000 12.000 |

TABEL  APARATE  AER  CONDITIONAT

- SEDIUL CENTRAL -

| Nr.crt. | Marca aparatului | BTU | Buc. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LG | 12.000 | 16 |
| 2. | Yuetu | 12.000 | 5 |
| 3. | Henson | 12.000 | 8 |
| 4. | Sampo | 12.000 | 1 |
| 5. | Henson cu 2 split interior | 9.000 x 2 | 1 |
| 6. | Sampo cu 2 split interior | 10.000 şi 16.000 | 1 |
| 7. | Tojo | 12.000 | 6 |
| 8. | Fujitsu | 12.000 | 5 |

SECTIUNEA

- FORMULARE -

FORMULARUL  V.1.A

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________.                                                   (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,

_________________

(semnătura autorizată)

FORMULARUL V.1.B

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a)..................................................(se inserează numele operatorului economic - persoană juridică), în calitate de ofertant /candidat/ concurent la procedura de ......................... (se menţionează procedura) pentru achiziţia de ........................................................................... (se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (se inserează data), organizată de ................................................ (se inserează numele autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată.................;

c1) in ultimii 2 ani, mi-am indeplinit in mod corespunzator obligatiile contractuale;

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

__________________________

(semnătura autorizat

FORMULARUL V.4.h

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al.................................................,

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..............................................................................................................

(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………………….

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,

_____________________

(semnatura autorizată )

| Nr. Crt. | Denumire subcontractant | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante | Acord subcontractor cu specimen de semnatură |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Operator economic,

______________________

(semnatura autorizată)

FORMULARUL 1

OPERATORUL ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate                        (denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam „Servicii de mentenanta pentru aparate de aer conditionat”  pentru un pret  de  _______________ lei

(suma in litere si in cifre)

platibila dupa receptia serviciilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________ lei.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile imediat de la data intrarii in vigioare a contractului.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________

___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si

(durata in litere si cifre)			                                      (ziua/luna/anul)

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

_

|_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

_

|_|   nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULARUL 2

CENTRALIZATOR DE PRETURI-OPERATII

| Nr. crt. | Denumirea operaţiei | Pret ( lei fara TVA) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Curăţarea filtrelor la unităţile interioare |  |
| 2. | Verificarea stării de funcţionare a grupului compresor – condensator |  |
| 3. | Verificarea vaporizatorului şi ventilatoarelor |  |
| 4. | Reglarea instalaţiilor de aer condiţionat |  |
| 5. | Curăţarea cu mijloace specifice şi aspirarea unităţii interioare la interiorul şi la exteriorul ei |  |
| 6. | Curăţarea unităţii exterioare |  |
| 7. | Verificarea şi gresarea unităţii interioare şi a celei exterioare |  |
| 8. | Verificarea şi repararea izolaţiei termice la traseele exterioare ale circuitului frigorific şi etanşeitatea golului de trecere a conductelor prin elementele constructive ale imobilului |  |
| 9. | Verificarea sistemului de baleiaj a lamelelor de direcţionare a aerului (flapsurile) la unitatea interioară |  |
| 10. | Înlocuirea agentului frigorific sau completarea acestuia |  |
| 11. | Demontare – montare in vederea schimbarii locatiei initiale |  |

CENTRALIZATOR DE PRETURI-REPERE

| Nr. crt. | Denumire reper | Preţ (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Conducta de evacuare a apei(ml) |  |
| 2. | Conducta de admisie a aerului(ml) |  |
| 3. | Conducta agentului frigorific (ml) |  |
| 4. | Agent frigorific ecologic (Kg) |  |
| 5 | Motor electric |  |
| 6 | Placa electronica |  |
| 7 | Elemente de cuplare |  |
| 8 | Telecomanda |  |
| 9 | Schimbator de caldura-unitate interioara |  |
| 10 | Schimbator de caldura-unitate exterioara |  |
| 11 | Condensator |  |
| 12 | Compresor pentru aparat aer conditionat 9000 BTU |  |
| 13 | Compresor pentru aparat aer conditionat 12000 BTU |  |
| 14 | Compresor pentru aparat aer conditionat 16000 BTU |  |

FORMULARUL 3

OFERTANTUL                                               Înregistrat la sediul autorităţii contractante

....................                                                       nr. ........../......................

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către  Autoritatea Rutiera Romana - ARR, B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucureşti

Ca urmare a anunţului de participare apărut în  SEAP în data  de ………….. şi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. ............. din ...............................,

(ziua/luna/anul)

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ……………………………………….. - cod CPV ……………………………………., noi ............................................................ vă

(denumirea/numele ofertantului)

transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul ................................... privind garanţia pentru

(tipul, seria/numărul, emitentul)

participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;

2. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ....... copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării ...............

Cu stimă,

Ofertant,

......................

(semnătura autorizată)

FORMULARUL 4

OPERATOR ECONOMIC

______________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ……………………………………………… (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica…..……………..(se mentioneaza procedura), avand ca obiect ………………………(denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de …………………………(zi/luna/an), organizata de …………………………………….(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

□ in nume propriu;

□ ca asociat in cadrul asociatiei …………………………………………………………;

□ ca subcontractant al ………………………….;

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca:

□ nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

□ sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor intervene modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ……………………………………………………………… (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect ethnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

____________________

(semnatura autorizata)

FORMULARUL  4 bis

Împuternicire

Subscrisa………………………………………………………………, cu sediul în …………………………………………………………………………………………………..., înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin ………………………………………………, în calitate de ………………………………………………, împuternicim prin prezenta pe ………………………………………………, domiciliat în ……………………………… …………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …………………………, eliberat de …………………………, la data de …………, având funcţia de ……………………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. ……………………, organizată de Autoritatea Rutiera Romana-ARR in calitate de autoritate contractanta în scopul atribuirii contractului de …………………….………………………

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data                                                                                                      Denumirea mandantului

……………	S.C ……………………………………….

reprezentată legal prin

___________________________

(Nume, prenume)

___________________________

(Funcţie)

___________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

FORMULARUL  7

Nr. ________ / _____

SOLICITARI  DE  CLARIFICARI

Catre,

_________________________________

(denumire autoritate contractanta)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de

(tip procedura)

achizitie publica ______________________________________________________

___________________________________– COD CPV:________________, va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:

1. ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

2.____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

3.____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aspectele mentionate mai sus.

Cu consideratie,

S.C.____________________

___________________________

(adresa)

………………………………………

(semnatura autorizata)

SECTIUNEA

– CONTRACT DE SERVICII -

PROIECT

Contract  de servicii

nr.______________data_______________

Preambul

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de servicii, între

.Autoritatea Rutiera Romana - ARR cu sediul in Bucuresti,bd. Dinicu Golescu, nr.38, etaj 8, sector 1 telefon/fax 3.18.21.00/3122114 cod fiscal 12059648 cont trezorerie RO72TREZ7015025XXX000328 deschis la Trezoreria sector 1 Bucuresti reprezentată prin ing. Sorin SUPURAN - Director General si ec. Petruta MANOLE – Director Economic în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

……... ................ ......................................................................…………….  denumire  operatorul economic ...............................................  adresă sediu ....………………… ........................................................................ telefon/fax ......................................număr de înmatriculare  ..............................cod fiscal  .........................cont (trezorerie, banca) .............................................................................................................. reprezentat prin ...................................................................(denumirea conducătorului) funcţia...............................................în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.

      - achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

      - servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;

      - produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

      - forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înteleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obligă să execute servicii de mentenanta pentru aparate de aer conditionat în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Preţul contractului

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor este de ...................... lei,  la care se adaugă ……… TVA.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este de la data semnarii contractului pana la data de 31.12.2009.

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe la data de ..............................................

8. Documentele contractului

8.1  - Documentele contractului sunt:

- propunerea tehnica;

- propunerea financiara;

- lista subcontractantilor (daca este cazul).

9.  Obligaţiile principale ale prestatorului

9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu cerintele de prestare prezentat în propunerea tehnică.

9.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.  Obligaţiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate în termenul convenit prin incheierea unui proces-verbal incheiat intre reprezentantii partilor.

10.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul 15 zile de la  inregistrarea  facturii  la sediul central ARR insotita de procesul verbal de receptie.

10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

10.4 – Beneficiarul are obligatia de a plati pretul contractului de prestari servicii, urmare a facturilor emise de prestator insotite de procesele verbale de receptie.

11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a solicita, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală  de 0,1 % pe zi de intarziere din preţul contractului.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală  de 0,1 % pe zi de intarziere din plata neefectuata.

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor.  În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Alte resposabilităţi ale prestatorului

12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

12.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. Prestatorul va respecta cu strictete legislatia privind securitatea si sanatatea in munca, a apararii impotriva incendiilor si a mediului prevazute in caietul de sarcini.

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului

13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.

14. Recepţie şi verificări

14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor)

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

15.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului adica la    --------.2008

(2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului.

15.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

              - orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau

              - alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act  adiţional.

15.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

16. Ajustarea preţului contractului

16.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

17. Amendamente

17.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

18. Subcontractanţi

18.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

18.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie in anexe la contract.

18.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

18.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

19. Cesiunea

19.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

19.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

20. Forţa majoră

20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

20.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

21. Soluţionarea litigiilor

21.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în

legatură cu îndeplinirea contractului.

21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze,  de către instanţele judecatoreşti din România.

22. Limba care guvernează contractul

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări

23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

24. Legea aplicabilă contractului

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Parţile au înteles să încheie azi ..............  prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor								              Prestator

.............................			   				     ..............................

(semnătura autorizată)						               (semnătura autorizată)

LS								                LS

Viza Juridica

Jr. Andreea DAVID